重庆大学附属肿瘤医院采购意向

为便于供应商及时了解医院采购信息，根据《重庆大学附属肿瘤医院采购管理办法的通知》等有关规定，现将重庆大学附属肿瘤医院2023年医学装备外包维保服务和装备配套项目采购意向公开如下：

| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 （万元） | 预计采购时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳腺X射线机维保服务（1台） | 维保服务全保，开机率＞95%，提供备用镜子，所更换的备件必须是原厂认证合格的零配件，预防性保养≥4次/年，若有相应装置控制检测规范的，按照相关标准执行。 要求设备备件合同期内不限次数更换，软件免费安全升级，1小时内电话响应；接到故障报修电话，24小时内派指定工程师到达现场维修，服务期限2年 | 48 | 2月 |  |
| 2 | X射线透视摄影系统维保服务（1台） | 维保服务全保，开机率＞95%，所更换的备件必须是原厂认证合格的零配件，预防性保养≥4次/年，若有相应装置控制检测规范的，按照相关标准执行。 要求设备备件合同期内不限次数更换，软件免费安全升级，1小时内电话响应；接到故障报修电话，12小时内派指定工程师到达现场维修，服务期限3年 | 48 | 4月 |  |
| 3 | X线摄影系统维保服务（1台） | 维保服务全保，开机率＞95%，所更换的备件必须是原厂认证合格的零配件，预防性保养≥4次/年，若有相应装置控制检测规范的，按照相关标准执行。 要求设备备件合同期内不限次数更换，软件免费安全升级，1小时内电话响应；接到故障报修电话，12小时内派指定工程师到达现场维修，服务期限3年 | 36 | 4月 |  |
| 4 | 精密空调（世图兹）维保服务（3台） | 维保服务全保，开机率＞95%，预防性保养≥1次/2月，更换过滤网和清洗外机1次/每季度。 要求设备备件合同期内不限次数更换，软件免费安全升级，1小时内电话响应；接到故障报修电话，2小时内派指定工程师到达现场维修，服务期限3年。 | 13.5 | 2月 |  |
| 5 | 精密空调（吉荣）维保服务（3台） | 维保服务全保，开机率＞95%，预防性保养≥1次/2月，更换过滤网和清洗外机1次/每季度。 要求设备备件合同期内不限次数更换，软件免费安全升级，1小时内电话响应；接到故障报修电话，2小时内派指定工程师到达现场维修，服务期限3年。 | 13.5 | 2月 |  |
| 6 | 回旋加速器维保服务（1台） | 维保服务全保，开机率＞95%，所更换的备件必须是原厂认证合格的零配件，预防性保养≥4次/年，若有相应装置控制检测规范的，按照相关标准执行。 要求设备备件合同期内不限次数更换，软件免费安全升级，10分钟内电话响应；接到故障报修电话，24小时内派指定工程师到达现场维修，服务期限1年。 | 46.5 | 10月 |  |
| 7 | 医用血管造影X射线机维保服务（1台） | 维保服务全保，开机率＞95%，所更换的备件必须是原厂认证合格的零配件，预防性保养≥4次/年，若有相应装置控制检测规范的，按照相关标准执行。 要求设备备件合同期内不限次数更换，软件免费安全升级，1小时内电话响应；接到故障报修电话，12小时内派指定工程师到达现场维修，服务期限1年。 | 32 | 5月 |  |
| 8 | 洁净蒸汽发生器维保服务（1台） | 维保服务全保，开机率＞95%，所更换的备件必须是原厂认证合格的零配件，预防性保养≥4次/年，若有相应装置控制检测规范的，按照相关标准执行。 要求设备备件合同期内不限次数更换，软件免费安全升级，1小时内电话响应；接到故障报修电话，24小时内派指定工程师到达现场维修，服务期限3年。 | 10.5 | 3月 |  |
| 9 | 富士能内窥镜维保服务（4条） | 维保服务全保，开机率＞95%，所更换的备件必须是原厂认证合格的零配件，预防性保养≥1次/月，维修期间提供备用镜。 要求设备备件合同期内不限次数更换，软件免费安全升级，1小时内电话响应；接到故障报修电话，4小时内派指定工程师到达现场维修，服务期限3年。 | 24 | 3月 | 普通内科 |
| 10 | 奥林巴斯内窥镜维保服务（4条） | 维保服务全保，开机率＞95%，所更换的备件必须是原厂认证合格的零配件，预防性保养≥1次/月，维修期间提供备用镜。 要求设备备件合同期内不限次数更换，软件免费安全升级，1小时内电话响应；接到故障报修电话，4小时内派指定工程师到达现场维修，服务期限3年。 | 36 | 3月 | 普通内科 |
| 11 | 富士能内窥镜维保服务（4条） | 维保服务全保，开机率＞95%，所更换的备件必须是原厂认证合格的零配件，预防性保养≥1次/月，维修期间提供备用镜。 要求设备备件合同期内不限次数更换，软件免费安全升级，1小时内电话响应；接到故障报修电话，4小时内派指定工程师到达现场维修，服务期限3年。 | 18 | 3月 | 胃肠肿瘤中心 |
| 12 | 设备常规维修配件（1批） | 提供全新合格产品。产品质量按照国家标准及行业要求执行。 常用耗材提供备货, 所有耗材及时送货，工作日4小时内送到。 配送期限2年。 | 40 | 3月 |  |
| 13 | 多参数监护仪耗材配件（1批） | 提供多参数监护仪的所有配件耗材质保均为1年；库存耗材质保期以实际使用开始计算。 常用耗材提供备货, 所有耗材及时送货，工作日4小时内送到。 配送期限3年。 | 45 | 3月 |  |
| 14 | 净化系统高效过滤器（1批） | 符合国家相关标准，主要材质：边框均为铝合金，滤材为超细玻纤维或进口玻璃纤维滤纸，双面护网，迎风面密封条。 按医院要求更换，质保3年。 配送期1年。 | 25 | 3月 |  |
| 15 | 全院空气压缩系统保养耗材（共5台设备） | 按医院实际使用要求提供全院5台空气压缩系统保养所需耗材，需为全新合格产品。 产品质保1年。 配送期限3年。 | 10.5 | 3月 |  |

本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

重庆大学附属肿瘤医院

2023年1月13日